## MODE D'EMPLOI
Mode d'emploi : Outil d'auto-diagnostic - Certification "AFAQ service biomédical"
Temps à consacrer :
Mode d'emploi : Outil d'auto-diagnostic - Certification "AFAQ service biomédical"
Etablissement :
Responsable du service biomédical :
Contact - Responsable du service : |  | EMAIL : |  | TEL :
Niveau de conformité / Mode de preuve en votre possession
Question n° xx :
Choix de conformité : |  |  | Non Conforme | Conforme
Nombre de point associé au niveau de conformité choisi (Nombre de point maximal par thème = 100 pts) |  |  | 0 | 10 ou 15 en fonction de l'importance de la question
Cochez le(s) n° de mode de preuve déjà en votre possession
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Document que je suis capable de fournir, qui justifie ma conformité à la question) |  |  | Non conforme | 0
n°1 | Faible niveau de qualité |  |  |  |  | FALSE
n°2 | Niveau de qualité moyen |  |  |  |  | FALSE
n°3 | Bon niveau de qualité |  |  |  |  | FALSE
n°4 | Très bon niveau de qualité |  |  |  |  | FALSE | 0 | Entrez la date de réalisation : xx/xx/xxxx
Attention, les résultats de cet outil sont à titre informatif et ne garantissent en aucun cas l'obtention de la certification ! | [6 empty] | FALSE
FALSE
Équipe étudiants "Accompagnement à la certification AFAQ Service Biomédical " : Swann GHEUNG ; Alizée BOZOR ; Emmanuel LAPORTE ; Emelyn PAPPAGEORGIOU ; Lucas RENE : Contact UTC : Pol-Manoel FELAN
RAPPEL : Qu'est-ce que la certification "AFAQ Service Biomédical" ?
C'est une certification délivré par l'AFNOR "Association Française de NORmalisation" au même titre que l'ISO 9001. Par rapport à cette dernière, la certification "AFAQ Service Biomédical" représente une alternative plus rapide, plus abordable financièrement et surtout centrée sur les activités de l'ingénieur et du technicien biomédical. En effet, elle vise à garantir la qualité des services fournis par les départements biomédicaux des établissements de santé, tels que les hôpitaux.
La certification "AFAQ Service Biomédical" diffère des normes précédentes en plusieurs points :
  ● Un référentiel mis au point par les acteurs biomédicaux, pour les acteurs biomédicaux : Participation de l'AFIB et de l'AAMB
  ● Utilisation de la plateforme numérique ACESIA : Dépôt des documents nécessaires, réalisation à distance de l'autoévaluation du niveau 1, plateforme d'échange avec l'auditeur et archivage et suivi de l'ensemble de la procédure de certification
  ● Démarche progressive basé sur 41 critères répartis en 2 niveaux et de 3 thèmes chacun :
    ○ Niveau 1 : Auto-évaluation à distance de la conformité à un nombre restreint de critères (Thèmes 1 à 3). Le service biomédical s’auto-déclare et dépose toute les preuves documentaire sur la plateforme ACESIA.
    ○ Niveau 1+2 : Évaluation à distance et certification : poursuite de l’évaluation de manière plus approfondie, audit initial et surveillance sur site de la conformité à l’ensemble des critères définis (Thèmes 4 à 6)
Le service peut demander à accéder au Niveau 1 (renouvelable une fois maximum) ou au Niveau 1+2 (directement ou après passage par le Niveau 1) qui permet au service biomédical d’obtenir la certification.
Objectif de l'outil d'autodiagnostic :
L’outil d’autodiagnostic permet aux acteurs des services biomédicaux hospitaliers d’évaluer leur conformité aux
exigences du niveau 1 de la Certification "AFAQ Service Biomédical" de façon simple et rapide. L’outil présente
les 3 thèmes du niveau 1. Chaque thème contient environ 1 à 8 questions associées à 4 niveaux de mode de preuve.
Présentation de l’outil :
L’outil est sous format Excel et constitué de 6 feuilles :
1. Mode d’emploi : Présente le fonctionnement de l’outil et les critères d'évaluations
2. Thème 1 : Questions 1 à 8 correspondant aux exigences légales et règlementaires
3. Thème 2 : Questions 9 à 15 correspondant aux exigences clients
4. Thème 3 : Question 15 à 21 correspondant à la documentation et la communication
5. Résultats obtenus : Présente le niveau de conformité et de qualité obtenu sous forme de "graphique radar"
COMMENCER MAINTENANT →

## THÈME n°1
Thème n°1 : EXIGENCES LÉGALES ET RÈGLEMENTAIRES
RAPPEL : Le thème 1 est éliminatoire. Vous devez justifier de votre conformité à toutes les questions pour passer au thème 2.
ATTENTION ! SEUL LE CHOIX DES MODES DE PREUVES EST A COMPLÉTER/MODIFIER
[5 empty] | Points obtenus |  | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Question n°1 | Les exigences réglementaires sur la maintenance, le contrôle qualité et la gestion des dispositifs médicaux sont connues et les actions mises en œuvre sont documentées. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? Cochez le n° de mode de preuve déjà en votre possession |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information ou document spécifiant les modalités d’une veille périodique sur les textes réglementaires concernant la maintenance et le contrôle qualité des dispositifs médicaux et la façon dont elle est communiquée auprès du personnel biomédical chargé de son application (qui fait quoi, quand et comment et auprès de qui...). |  |  | FALSE
| n°2 | Information ou document prouvant la connaissance, par les personnels de l’entité biomédicale en charge des dispositifs médicaux concernés par les exigences réglementaires de maintenance et de contrôle qualité, des moda- lités techniques et organisationnelles à mettre en œuvre pour les respecter (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document précisant, sur l’année N-1 et sur 3 types différents de dispositifs médicaux concernés par la réglementation, la procédure appliquée pour leur maintenance et contrôle qualité ainsi que les preuves des actions réalisées. |  |  | FALSE
| n°4 | Information ou document prouvant, sur l’année N-1, qu’au minimum 80 % des dispositifs médicaux concernés par la réglementation respectent les exigences de maintenance et de contrôle qualité. |  |  | FALSE
Question n°2 | Les connaissances et compétences des personnels biomédicaux réalisant des prestations sont connues, évaluées et développées. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fourni mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Prestation interne par le personnel de l’entité biomédicale : informations ou documents précisant, par exemple, les plans de formation réalisés sur l’année N-1, la procédure d’organisation du suivi des compétences (qui fait quoi, quand et comment…). |  |  | FALSE
| n°2 | Prestation par des prestataires externes : informations ou extraits de contrats de formation mentionnant les compétences des personnels réali sant les activités externalisées. |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document démontrant qu’au minimum 80 % des professionnels du service biomédical ont bénéficié d’au moins une formation en lien avec leur activité principale au cours des 5 dernières années. |  |  | FALSE
| n°4 | Liste ou information indiquant, sur les années N-2 et N-1, les participations et/ou les contributions à des salons professionnels et/ou à des publications dans des revues professionnelles de la part des personnels de l’entité biomédicale |  |  | FALSE
Question n°3 | Un « Registre Sécurité, Qualité et Maintenance (RSQM) » ou un système équivalent est exploité systématiquement sur les dispositifs médicaux soumis à réglementation et les actions mises en œuvre sont documentées. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fournit mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information ou document démontrant l’existence d’un « Registre » documenté, ou équivalent, et expliquant sa mise à jour (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  | FALSE
| n°2 | 2 extraits du « Registre », ou équivalent, sur des dispositifs médicaux différents et soumis à réglementation montrant l’ensemble des informations enregistrées. |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou liste prouvant qu’au minimum 80 % des dispositifs médicaux en inventaire et soumis à réglementation sont inclus dans le « Registre » ou son équivalent. |  |  | FALSE
| n°4 | Information ou document prouvant la conservation des informations du « Registre », ou son équivalent, 5 ans après la réforme des dispositifs médicaux ou selon la durée exigée par la législation en vigueur (exemple : présence de l’information dans l’inventaire des dispositifs médicaux de l’établissement...). |  |  | FALSE
Question n°4 | Les alertes techniques provenant des fabricants ou des autorités et les fiches d’évènements indésirables (FEI) sont suivies d’actions correctives documentées. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fournit mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information ou procédure permettant la prise de connaissance des alertes techniques (ou de matériovigilance) ou des évènements indésirables par le personnel de l’entité biomédicale (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  | FALSE
| n°2 | Information ou procédure montrant l’enregistrement, la prise en charge et le suivi des alertes techniques (ou de matériovigilance) ou des événements indésirables par le personnel de l’entité biomédicale (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou liste indiquant, sur l’année N-1, le nombre des alertes techniques (ou de matériovigilance) et des évènements indésirables pris en charge, les suites données et les résultats obtenus. |  |  | FALSE
| n°4 | Information, extrait ou document prou- vant l’existence d’un « Référent » identifié parmi le personnel de l’entité biomédicale chargé de filtrer, réorienter et suivre les déclarations descendantes (ou entrantes, provenant de l’extérieur de l’établissement) et montantes (ou sortantes, provenant du sein de l’établissement) d’alertes techniques (ou de matériovigilance) et d’évènements indésirables. |  |  | FALSE
Question n°5 | Les spécifications des fabricants pour la maintenance et le contrôle qualité des dispositifs médicaux sont accessibles, compréhensibles, connues et les actions mises en œuvre sont documentées. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fournit mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information ou procédure permettant l’accès aux documentations et spécifications des fabricants par le personnel de l’entité biomédicale (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  | FALSE
| n°2 | Information ou liste des procédures internes validées sur la base des spécifications des fabricants. Information indiquant comment le personnel de l’entité biomédicale accède à ces procédures. |  |  | FALSE
| n°3 | 2 exemples d’enregistrements récents d’actions de maintenance ou 2 de contrôle qualité mis en œuvre selon les procédures validées ou les spécifications des fabricants sur des dispositifs médicaux. |  |  | FALSE
| n°4 | Information ou document prouvant que les procédures de maintenance et contrôle qualité, validées sur la base des spécifications des fabricants, concernent 100 % des dispositifs médicaux soumis à la réglementation et pris en charge en interne par l’entité biomédicale sur les années N-2 et N-1. |  |  | FALSE
Question n°6 | Une méthodologie pertinente d’identification et de maîtrise des dispositifs critiques est définie et mise en œuvre |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fournit mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information sur la méthode ou document décrivant le mode d’identification, de suivi et d’analyse de la criticité des dispositifs médicaux en inventaire. |  |  | FALSE
| n°2 | Information sur la méthode ou document décrivant le mode d’identification, de suivi et d’analyse de la criticité des dispositifs médicaux en inventaire. |  |  | FALSE
| n°3 | 2 extraits ou enregistrements récents sur l’année N-1 d’actions mises en œuvre sur les dispositifs médicaux critiques et/ou prioritaires. |  |  | FALSE
| n°4 | Information ou document prouvant que les taux de criticité sont calculés et communiqués entre 0 % et 100 % et mis à jour périodiquement (au moins annuellement) (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  | FALSE
Question n°7 | Les équipements de contrôle, mesure et essai (ECME) exploités pour le contrôle des dispositifs médicaux sont utilisés dans leur période de validité et les procès-verbaux de qualification sont archivés de manière accessible rapidement |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fournit mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Liste ou information indiquant les ECME gérés par l’entité biomédicale avec leurs dates d’achat et celles de leur dernier contrôle de conformité réalisé par des organismes habilités. |  |  | FALSE
| n°2 | 2 extraits, rapports de contrôles, procès- verbaux ou certificats de qualification des ECME sur l’année N-1. Information sur les modalités d’archivage et d’accès aux certificats associés aux ECME. |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document démontrant qu’au moins 80 % des ECME sont contrôlés et opérationnels sur l’année N-1. |  |  | FALSE
| n°4 | Information ou document démontrant que plus de 95 % des ECME sont contrôlés et opérationnels sur l’année N-1. |  |  | FALSE
Question n°8 | L’inventaire du parc des dispositifs médicaux pris en charge est suivi, précis et accessible |  |  | Non conforme | 0 |  | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fournit mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information, document ou procédure de mise à jour, de consultation et de suivi de l’inventaire du parc des dispositifs médicaux (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  | FALSE
| n°2 | 2 exemples de « Fiche inventaire » sur des dispositifs médicaux critiques de types différents :  note : une « fiche inventaire » devrait comprendre les informations essentielles sur l’équipement dont au moins : n° d’inventaire unique, marque ou nom du fabricant, modèle, n° de série, fournisseur, date de première mise en service, localisation, contrat de maintenance éventuel, périodicité et lieu des maintenances et contrôles qualité... |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document de synthèse de l’inventaire, sur l’année N-1, montrant son état global et la répartition de la criticité des dispositifs médicaux :✷note : si possible, l’état global devrait permettre de visualiser la répartition de la vétusté, de l’état technique, du taux d’usage et de la criticité des dispositifs médicaux en inventaire. |  |  | FALSE
| n°4 | Information ou document prouvant que, sur l’année N-1, l’inventaire comptable de l’établissement est cohérent avec l’inventaire géré par l’entité biomédicale ✷note : ceci peut être démontré par les résultats d’une procédure mise en œuvre annuellement en lien avec les services comptables ou financiers de l’établissement. Dans certains établissements, les commissaires aux comptes venant auditer l’entité biomédicale peuvent demander non seulement la liste des équipements achetés et installés sur l’année, mais également ceux sortis du parc biomédical exploité. |  |  | FALSE
Vous n'avez pas validé le thème n°1, sauvegarder le fichier et passez au thème n°2 |  |  | Résultats | 0 | /100
0
Commentaires sur les résultats obtenus :
Plan d'actions prioritaire (à compléter)
Action n°1 :
Action n°2 :
PASSER AU THÈME n°2

## THÈME n°2
Thème n°2 : EXIGENCES DU CLIENT
ATTENTION ! SEUL LE CHOIX DES MODES DE PREUVES EST A COMPLÉTER/MODIFIER
[5 empty] | Points obtenus |  | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Question n°9 | Un plan d’équipement sur les besoins en dispositifs médicaux des services de soins est défini, mis en œuvre et suivi. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? Cochez le n° de mode de preuve déjà en votre possession |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information ou document présentant le processus d’élaboration du plan d’équipement médical (tâches, acteurs, interactions, dates, documents supports...) (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  | FALSE
| n°2 | Information ou document précisant les grandes lignes du plan d’équipement médical couvrant l’année en cours N, validé par les instances et si possible avec les dates d’échéances. |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document de synthèse présentant le bilan de la réalisation des plans d’équipement précédents couvrant les années N-2 ou N-1 et la communication sur leur réalisation faite auprès des services de soins. note : ce bilan peut démontrer le niveau de respect du plan d’équipements médicaux sur la planification, les achats et les livraisons sur l’année. |  |  | FALSE
| n°4 | Information ou document de synthèse présentant les retours d’expérience déduits par l’entité biomédicale sur les plans d’équipements couvrant les années antérieures (N-1, N-2...) et leurs impacts sur les plans en cours (N) et à venir (N+1, N+2...). |  |  | FALSE
Question n°10 | L’entité biomédicale détermine et maintient les moyens techniques, logistiques, bureautiques et informatiques (GMAO, GED...) nécessaires à la bonne réalisation de ses prestations. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? Cochez le n° de mode de preuve déjà en votre possession |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information ou document décrivant l’outil de gestion utilisé pour les activités opérationnelles biomédicales (GMAO ou GED du commerce ou interne, date de dernière mise à jour, outil informatique de type tableur ou classeurs de fiches papier...) et les modalités de son déploiement (partage en réseau, conditions d’accès, lieux de consultation). |  |  | FALSE
| n°2 | Information ou document précisant les équipements majeurs et les outillages accessibles au personnel pour réaliser les prestations biomédicales (matériel informatique, logiciels de bureautique...). |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document prouvant l’existence d’un stock de pièces détachées nécessaires pour la maintenance des dispositifs médicaux :  Note : le stock de pièces détachées peut être commun à plusieurs entités techniques (magasin centralisé) ou dédié à l’entité biomédicale. |  |  | FALSE
| n°4 | Information ou document décrivant la méthode mise en œuvre pour éviter les ruptures de stock (qui fait quoi, quand et comment...) et 2 exemples d’enregistrements réalisés lors son déclenchement. |  |  | FALSE
Question n°11 | Les maintenances préventives et les contrôles qualité des dispositifs médicaux sont assurés dans les délais prévus et les rapports d’intervention sont archivés et consultables. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? Cochez le n° de mode de preuve déjà en votre possession |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information ou document indiquant les modalités de planification des maintenances préventives et des contrôles qualité sur l’année N-1 (qui fait quoi, quand et comment...). Information sur l’anticipation des incertitudes sur la disponibilité des dispositifs médicaux aux jours prévus. Information sur la tolérance de retard (en fonction des criticités ou d’autres motifs) par rapport au plan prévisionnel de maintenance préventive. |  |  | FALSE
| n°2 | 2 extraits du « Registre », ou équivalent, sur des dispositifs médicaux différents et soumis à réglementation montrant l’ensemble des informa- tions enregistrées. |  |  | FALSE
| n°3 | 2 extraits ou exemples sur l’année N-1 de rapports d’intervention en maintenance préventive et contrôle qualité sur des dispositifs médicaux critiques de types différents montrant leur réalisation dans les délais prévus. |  |  | FALSE
| n°4 | Information ou document démontrant, sur l’année N-1, le respect des délais prévus de réalisation des maintenances préventives et contrôles qualité, supérieur à 95 % pour les dispositifs médicaux critiques. |  |  | FALSE
Question n°12 | L’entité biomédicale dispose et gère des budgets de fonctionnement et d’investissement adaptés à ses missions et à ses objectifs mesurables. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? Cochez le n° de mode de preuve déjà en votre possession |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information, document ou procédure précisant les modalités de gestion des budgets par l’entité biomédicale (qui fait quoi, quand et comment). |  |  | FALSE
| n°2 | Informations, documents, procès-verbaux ou comptes rendus des suivis techniques et financiers concernant les budgets de l’année N-1. |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document précisant les modalités d’élaboration et de suivi d’un indicateur quantitatif du suivi budgétaire à échéance (trimestriel, quadrimestriel...). Valeurs de cet indicateur pour les années N-2, N-1 et éventuellement N ; |  |  | FALSE
| n°4 | Information ou document prouvant que l’entité biomédicale est dans une démarche de fiabilisation de ses comptes en accord avec les textes réglementaires sur la certification des comptes concernant son établissement. |  |  | FALSE
Question n°13 | Une organisation est établie afin d’identifier clairement les dispositifs médicaux en cours de maintenance ou de contrôle qualité de ceux conformes et prêts à être remis en service. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? Cochez le n° de mode de preuve déjà en votre possession |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information, document, procédure ou mode opératoire d’identification de l’état des dispositifs médicaux au cours de leurs maintenances ou contrôles qualité. |  |  | FALSE
| n°2 | 2 extraits ou exemples d’identification (GMAO ou fichier) avec statut et photos récentes de l’identification de quelques dispositifs médicaux à des états différents. |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document montrant l’identification claire des zones dédiées aux équipements en attente ou en cours de maintenance/contrôle qualité et de celles dédiées aux équipements vérifiés et prêts à une remise en service (photos à l’appui). |  |  | FALSE
| n°4 | Information, document ou procédure indiquant les actions correctives et préventives mises en œuvre en cas de mauvaise identification de l’état d’un dispositif médical lors de sa maintenance ou contrôle qualité. |  |  | FALSE
Question n°14 | Les relations avec les fabricants, fournisseurs ou prestataires biomédicaux favorisent leur réactivité pour obtenir des produits, services ou informations sur les dispositifs médicaux. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? Cochez le n° de mode de preuve déjà en votre possession |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information ou document précisant les modalités d’évaluation des fabricants, fournisseurs et prestataires. Information ou document précisant comment sont identifiés ceux qui sont critiques. |  |  | FALSE
| n°2 | 2 extraits de contrats différents précisant les modalités d’intervention des fournisseurs et prestataires au sein de l’établissement de l’entité biomédicale. |  |  | FALSE
| n°3 | Information démontrant que, sur l’année N-1, le taux « Nombre de dysfonctionnements constatés/Nombre de dysfonctionnements réglés » avec les fournisseurs ou prestataires est supérieur ou égal à 80 %. Liste des derniers changements de fournisseurs ou prestataires (dont ceux critiques) sur N-2, N-1 et N le cas échéant. |  |  | FALSE
| n°4 | Informations, documents ou enregistrements de l’évaluation des fournisseurs (dont ceux critiques...) sur les années N-2 et N-1. |  |  | FALSE
Question n°15 | L’entité biomédicale contribue à la continuité des soins en proposant des alternatives opérationnelles aux pannes des dispositifs médicaux critiques (échanges, pool d’urgence, location, prêt interservices ou inter-établissements...), pouvant être mises en œuvre même en dehors des heures d’ouverture. |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? Cochez le n° de mode de preuve déjà en votre possession |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information ou document décrivant les modalités de dépannage d’urgence pendant les heures de fermeture de l’atelier biomédical (qui fait quoi, quand et comment...). Information ou document décrivant les solutions palliatives éventuelles pour les dispositifs médicaux critiques et comment elles sont connues des utilisateurs soignants. |  |  | FALSE
| n°2 | Liste des dispositifs médicaux de secours et/ou conventions de prêts interservices ou inter-établissements et/ou contrats de location de matériel (avec délai de mise à disposition). Document prouvant l’existence d’un pool de matériels critiques disponibles et précisant les modalités d’usage et les conditions d’accessibilité. |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document démontrant la démarche organisée de prêt interservices ou interétablissements. |  |  | FALSE
| n°4 | Document montrant la validation au niveau des instances de direction de l’établissement (ou du groupement hospitalier) de la procédure de continuité d’exploitation de dispositifs médicaux critiques appliquée par l’entité biomédicale. |  |  | FALSE
Vous n'avez pas validé le thème n°2, sauvegarder le fichier et passez au thème n°3 |  |  | Résultats | 0 | /100
0
Commentaires sur les résultats obtenus :
Plan d'actions prioritaire (à compléter)
Action n°1 :
Action n°2 :
PASSER AU THÈME n°3

## THÈME n°3
Thème n°3 : DOCUMENTATION ET COMMUNICATION
ATTENTION ! SEUL LE CHOIX DES MODES DE PREUVES EST A COMPLÉTER/MODIFIER
[6 empty] | Points obtenus |  | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Question n°16 | Les missions principales et l’organisation de l’entité biomédicale sont décrites, communiquées, mises à jour et accessibles. |  |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? Cochez le n° de mode de preuve déjà en votre possession |  |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information ou document validé par la direction spécifiant les missions (périmètre d’intervention) et les objectifs mesurables à moyen terme de l’entité biomédicale. |  |  |  | FALSE
| n°2 | Information ou document précisant l’organigramme fonctionnel de l’entité biomédicale (en lien avec ses missions) et son positionnement dans l’organigramme hiérarchique ou fonctionnel de l’établissement. |  |  |  | FALSE
| n°3 | Tableau précisant les acteurs biomédicaux associés aux activités opérationnelles biomédicales (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  |  | FALSE
| n°4 | Cartographie des processus explicitant les principales activités et ressources permettant d’atteindre les objectifs mesurables à moyen terme de l’entité biomédicale. |  |  |  | FALSE
Question n°17 | L’entité biomédicale communique avec les services de soins pour programmer ses interventions de maintenance et de contrôle qualité ou remettre à disposition un dispositif médical contrôlé et conforme. |  |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fournit mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information ou document précisant la programmation, en lien avec les services de soins, des opérations de maintenance ou de contrôle qualité incluant la prise et la remise à disposition de dispositifs médicaux (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  |  | FALSE
| n°2 | Information ou document précisant les modalités d’accès au système d’information partagée de l’entité biomédicale (GMAO) ou à un autre média permettant aux services utilisateurs de visualiser les interventions programmées et éventuellement réalisées. Extraits ou exemples de contrats ou d’engagements de service (le cas échéant). |  |  |  | FALSE
| n°3 | Informations, documents ou enregistrements sur 2 exemples récents de communication avec les services de soins pour des interventions de maintenance ou de contrôle qualité de dispositifs médicaux : note : si possible, actions de communication avant, pendant et après les prestations. |  |  |  | FALSE
| n°4 | Information ou document prouvant qu’une enquête de satisfaction réalisée sur les années N-2 ou N-1 auprès des services de soins présente un % de satisfaction supérieur à 80 % pour les prestations de maintenance et de contrôle qualité. |  |  |  | FALSE
Question n°18 | La formation sur la bonne exploitation des dispositifs médicaux est faite à la mise en service auprès du personnel utilisateur autant que de besoin et fait l’objet d’un enregistrement conservé et consultable. |  |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fournit mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information, document ou procédure de mise en service des dispositifs médicaux mentionnant la formation délivrée au personnel utilisateur et la remise de la notice d’utilisation (en français). |  |  |  | FALSE
| n°2 | 2 exemples récents de formation des utilisateurs à la bonne exploitation des dispositifs médicaux lors d’une nouvelle mise en service ou après maintenance. |  |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document précisant comment les nouveaux utilisateurs sont formés à la bonne exploitation des dispositifs médicaux et comment les anciens peuvent bénéficier d’une formation continue. |  |  |  | FALSE
| n°4 | Les enregistrements des formations suivies par les utilisateurs sur la bonne exploitation des dispositifs médicaux sont accessibles et consultables par le personnel de l’entité biomédicale. |  |  |  | FALSE
Question n°19 | Une fois par an, un rapport d’activité dresse le bilan des prestations délivrées par l’entité biomédicale et est communiqué au sein des instances et directions ad hoc de l’établissement ou de son groupement. |  |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fournit mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information, extrait ou document représentatif (rapport d’activités, procès-verbal, compte rendu...) sur l’année N-1 du bilan des prestations biomédicales, avec sa date d’élaboration et sa liste de diffusion auprès des diverses directions de l’entité biomédicale. |  |  |  | FALSE
| n°2 | Information ou document indiquant l’impact en retour de la diffusion du bilan des prestations biomédicales (décisions des directions, options prises, évolutions envisagées, modifications des missions et objectifs...). |  |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document démontrant l’identification, à partir des bilans N-2 et/ou N-1, des évolutions prévues des prestations biomédicales sur l’année N. |  |  |  | FALSE
| n°4 | Information, extraits ou documents démontrant la réalisation de revues de direction annuelles (sur N-2 et N-1) de l’entité biomédicale avec dates d’élaboration et liste de diffusion associée. |  |  |  | FALSE
Question n°20 | L’entité biomédicale assure un système documentaire efficace de façon à pouvoir retrouver facilement, complètement et rapidement tout document nécessaire. |  |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fournit mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information, document ou procédure précisant les règles d’identification, de sauvegarde, d’accès, de protection, d’archivage sur les données, informations ou documents associés à la bonne réalisation des prestations biomédicales. |  |  |  | FALSE
| n°2 | 2 exemples de documents de nature différente (procédure organisationnelle, mode opératoire ou protocole de maintenance, documentation technique, manuel d’utilisation...) concernés par le système documentaire. |  |  |  | FALSE
| n°3 | Information ou document montrant les résultats de tests aléatoires périodiques (au moins annuels) de récupération de documents suivi d’une analyse d’efficacité (« c’est le bon document ») et d’efficience (« c’est rapide ») et des propositions d’amélioration continue faites en conséquence. |  |  |  | FALSE
| n°4 | information ou document présentant la synthèse des résultats des plans d’amélioration décidés suite aux tests aléatoires annuels sur le système documentaire. |  |  |  | FALSE
Question n°21 | L’entité biomédicale maîtrise le cycle de vie de ses documents (acquisition, mise à jour, conservation, expiration, élimination) |  |  |  | Non conforme | 0 | Niveau de qualité | Commentaires (Nom du document, emplacement du document au sein de votre service…)
Mode de preuve | Quel mode de preuve suis-je en mesure de fournir ? (Si aucun mode de preuve ne peut être fournit mettez "Non conforme" à la quesion et mettez 0 dans la case à droite) |  |  |  | 0 |  | 0
| n°1 | Information, document ou procédure de gestion et de conservation documentaire sur le cycle de vie des documents (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  |  | FALSE
| n°2 | Liste ou information précisant les personnels de l’entité biomédicale devant connaître et mettre en œuvre la procédure de gestion et de conservation documentaire. |  |  |  | FALSE
| n°3 | Liste des informations ou documents critiques concernés par la procédure de gestion et de conservation documentaire. |  |  |  | FALSE
| n°4 | Information, document ou procédure démontrant que les documents sont mis à jour régulièrement et que l’impact des changements (nouvelle organisation, nouvel équipement, nouvelle réglementation...) est pris en compte et anticipé (qui fait quoi, quand et comment...). |  |  |  | FALSE
Vous n'avez pas validé le thème n°3, sauvegarder le fichier et passez à l'analyse des résultats |  |  | Résultats | 0 | /100 | 0
Commentaires sur les résultats obtenus :
Plan d'actions prioritaire (à compléter)
Action n°1 :
Action n°2 :
PASSER AUX RÉSULTATS

## RÉSULTATS
RÉSULTATS
Date de réalisation : |  |  | 0
Informations sur l'établissement
Etablissement : |  |  | 0
Responsable service biomédical : |  |  | 0
Contact du responsable du service : |  |  | EMAIL : | [6 empty] | TEL :
Résultats obtenus sur les niveaux de CONFORMITÉ et de QUALITE selon les exigences de la Certification " AFAQ Service Biomédical "
PAR THÈME
THÈME n°1 : Exigences légales et réglementaires |  |  |  |  | THÈME n°2 : Exigences clients |  |  |  |  | THÈME n°3 : Documentation et communication
Validation |  | Non |  |  | Validation |  | Non |  |  | Validation |  | Non
Nombre de points |  | 0 |  |  | Nombre de points |  | 0 |  |  | Nombre de points |  | 0
Niveau de qualité mesuré en % |  | 0 |  |  | Niveau de qualité mesuré en % |  | 0 |  |  | Niveau de qualité mesuré en % |  | 0
RÉCAPITULATIF DES MODES DE PREUVE EN VOTRE POSSESSION
THÈME n°1 : Exigences légales et réglementaires |  |  |  |  | THÈME n°2 : Exigences clients |  |  |  |  | THÈME n°3 : Documentation et communication
| MDP 1 | MDP 2 | MDP 3 | MDP 4 |  | MDP 1 | MDP 2 | MDP 3 | MDP 4 |  | MDP 1 | MDP 2 | MDP 3 | MDP 4
Quest. 1 | / | / | / | / | Quest. 9 | / | / | / | / | Quest. 16 | / | / | / | /
Quest. 2 | / | / | / | / | Quest. 10 | / | / | / | / | Quest. 17 | / | / | / | /
Quest. 3 | / | / | / | / | Quest. 11 | / | / | / | / | Quest. 18 | / | / | / | /
Quest. 4 | / | / | / | / | Quest. 12 | / | / | / | / | Quest. 19 | / | / | / | /
Quest. 5 | / | / | / | / | Quest. 13 | / | / | / | / | Quest. 20 | / | / | / | /
Quest. 6 | / | / | / | / | Quest. 14 | / | / | / | / | Quest. 21 | / | / | / | /
Quest. 7 | / | / | / | / | Quest. 15 | / | / | / | /
Quest. 8 | / | / | / | /
CARTOGRAPHIE DU NIVEAU DE QUALITÉ PAR THÈME
RÉSULTATS GLOBAUX - NIVEAU 1
Dommage, il semblerait que votre service ne puisse pas prétendre à la certification AFAQ Service Biomédical. Ne relachez pas vos efforts !

## PLAN D'ACTIONS
PLAN D'ACTIONS
THÈME n°1 - Exigences légales et réglementaires
Action n°1 | Action n°2
0 | 0
THÈME n°2 - Exigences clients
Action n°3 | Action n°4
0 | 0
THÈME n°3 - Documentation et communication
Action n°5 : | Action n°6 :
0 | 0